# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救车 | 8台 | 2021年11月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数 |  |
| 1.1 | ABS 塑钢一体成型，凹面设计，防止物品滑落，可活动针剂盘和抽屉隔片。 ABSsuggest 拉板设计 。 |  |
| 1.2 | 可旋转除颤仪托盘，最大可承重10KG |  |
| 1.3 | 中控锁设计，保障管理权限和药品安全带CPR板 |  |
| 1.4 | 5英寸带刹车脚轮 |  |
| 1.5 | 防撞保护 |  |