招 标 文 件

| 项 目 编 号： | ZJJS202312016 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目 |
| 招 标 方 式： | 邀请招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市妇幼保健院 |
| 招标代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二○二三年十二月 |  |

目    录

第一部分  邀请函	1

第二部分  投标人须知	2

（一）投标须知前附表	2

（二）总   则	5

（三）招标文件说明	6

（四）投标文件的编制	7

（五）投标文件的递交	9

（六）开标与评审	10

（七）授予合同	12

第三部分  招标内容及要求	14

第四部分  合 同 条 款	18

第五部分  投标文件格式	24

第六部分  评标办法	34

# 第一部分 邀请函

浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市妇幼保健院委托，就瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目项目进行邀请招标。

- 项目编号：ZJJS202312016

- 项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项内容 | 招标人 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目 | 瑞安市妇幼保健院 | 208000 | 瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目（具体内容详见本招标文件相关部分） |  |

三、投标供应商资格要求：

- 具备有效的营业执照；

- 不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

1、获取时间：2023年12月19日上午8:00至2023年 12月25日下午17:00；

2、获取方式：至浙江嘉晟工程项目管理有限公司领取；

3、招标文件价格：每套售价￥300.00元。

五、投标截止时间：2023年 12月26日下午14:30止；

六、投标地点：浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室（瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室）

七、开标时间：2023年12月26日下午14:30正；

八、开标地点：浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室（瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室）

九、联系方式：

招标人名称：瑞安市妇幼保健院

地址：瑞安市万松路521号

联系人：夏先生

联系电话：0577-58815300

代理机构名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

联系人：蔡小芳

联系电话：0577-66807765、13511492005

传真：0577-66807765

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS202312016 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 招标人 | 名称：瑞安市妇幼保健院 地址：瑞安市万松路521号 联系人：夏先生 联系电话：0577-58815300 |
| 5 | 招标代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室 项目负责人：蔡小芳 电话：0577-66807765、13511492005 |
| 6 | 招标内容 | 瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目（具体内容详见本招标文件相关部分） |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | - 具备有效的营业执照； - 不接受联合体投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | R不接受 接受，应满足 下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 自行组织现场踏勘 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 16 | 密封、装订要求 | 投标人应将投标文件的商务标与资信技术标分开包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。标函袋上和封口处必须加盖单位公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 17 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 18 | 履约担保 | 需要 以银行支票/银行转账/银行汇票等形式向招标人提供合同总金额5%的履约保证金。 不需要 |
| 19 | 招标文件的获取 | 1、获取时间：2023年12月19日上午8:00至2023年12月25日下午17:00； 2、获取方式：至浙江嘉晟工程项目管理有限公司领取； 3、招标文件价格：每套售价￥300.00元。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年12月26日下午14:30止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2023年12月26日下午14:00～14:30； 地点：浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室（瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室） |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年12月26日下午14:30正 (北京时间) 开标地点：浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室（瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室） 参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 23 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标人送达投标文件的先后顺序；先开启资信技术标，评审后，再开启商务标； （6）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按邀请函、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市妇幼保健院；

  - 招标代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

  - 招标人：系指组织本次招标的浙江嘉晟工程项目管理有限公司和招标人

  - 投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 具备有效的营业执照；

  - 不接受联合体投标。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分附件四）。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按邀请函中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况以书面、电子邮件或传真的形式通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将做出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、 商务标：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）                      （见第五部分附件一）

- 报价明细表                                            （见第五部分附件二）

▲注：商务标开标一览表应有投标人公章及法定代表人或其授权代表盖章或签字，否则做无效投标处理。

二、资信技术标：

- 投标函；                                             （见第五部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                                 (见第五部分附件四)

- 技术、商务偏离表 ；                                   （见第五部分附件五）

（如不填写招标代理机构将视为对招标文件要求无偏差）；

- 供应商2020年1月1日以来类似项目业绩；              （见第五部分附件六）

- 项目团队人员情况表；                                 （见第五部分附件七）

- 资格、资质证明文件；                                 （见第五部分附件八）

- 运营方案；

- 质量保证；

- 应急预案；

- 优化建议措施；

- 售后服务方案；

- 根据招标文件中的招标内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消投标资格，并在宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的服务和货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

  - 本次招标，只允许同一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对招标代理机构及甲方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标人自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人准备壹份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

- 投标响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标人泄露有意向参加投标的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标人应将所投的商务标与资信技术标分开包装密封，各壹份正本、贰份副本。封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表盖章或签字。▲如投标书商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标人可以书面向招标代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标人加盖单位公章和法定代表人授权代表印章（或签字），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“邀请函”。招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“邀请函”。

  - 招标代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时督查人员查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其他内容。招标代理机构将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：采用综合评分法。

  - 开标结束后，招标人根据法律法规和招标文件的规定，对投标人进行资格性审查；评标委员会根据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性内容；凡投标人资格不符合招标文件要求、投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效投标，不再进入后续评审。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标文件的补充。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。

  - 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家的，按法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它招标方式进行招标，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标报价不是固定价的；

- 投标报价超过最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；

- 存在串通、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 若招标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术评估，先评技术部份，再评商务部份，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算商务得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的评标得分（技术、商务部分和报价部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标预选供应商（得分高者），并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标预选供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响招标代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选人中依法确定排名第一的候选人（投标价不超过最高限价的前提下）为中标人。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过最高限价的，按法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它招标方式进行招标，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

  - 对邀请函信息（含供应商资格条件）或招标文件提出质疑的，质疑期限自邀请函或招标文件发布之日起计算。对实行报名购买的招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在投标响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系电话：0577-66807765

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿招标人损失外，招标代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按叁仟元包干。

# 第三部分  招标内容及要求

- 概述

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及 数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 投标供应商需按采购文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读采购文件 ，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 采购内容

采购人依法享有本项目污水处置的所有权。在本项目服务期间内，由中标供应商根据约定向采购人提供污水处理设施托管运营服务，具体内容包括如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施 | 设施正常运行、日常维护 |  |
| 2 | 药剂费 | 单过硫酸氢钾复合盐 |  |
| 3 | 在线运维 | 故障排除、仪器校准 |  |

- 中标供应商负责瑞安市妇幼保健院污水处理站设备运营管理，确保废水、废气符合法律法规达标排放，渣滓、污泥符合法律法规合规处理。

- 中标供应商根据工作需要自行配置人员数量，负责污水站设备的维修、维护的工作，保证设备运行正常，日常工作顺利完成。设备运营期间，中标供应商确保至少1名工作人员在现场运营，设备运营时间：24小时。

- 中标供应商负责院区污水相关日报、月度、季度、年度报表并上传平台。负责院区管理部门要求的关于污水工作汇总、整改、上报等文档工作。负责院区排污许可证、排水许可证更换业务。

- 中标供应商按照工作要求做好现场机房安全管理、药剂管理，保持机房卫生。

- 基本情况及工作任务与要求

- 投标总价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括购置费、运输费、安装费、质保费、税费等费用。以及污水处理设施托管运营服务人员培训费、日常劳保用品、防护用品等配置产生的所有费用。

- 污水站设备的维保按清包形式，即维护和维修时产生的人工及安装费由中标供应商承担，维护和维修时产生的零配件费、耗材费等需提交采购人工程师确认，通过后由中标供应商负责采购安装，设备正常运行后，采购人支付所产生的零配件费及耗材费。

- 质量标准

- 中标供应商工作人员具体要求包括：

1.1 中标供应商工作人员遵守法律法规，医院规章制度，中标供应商工作人员持有效证件并由中标供应商培训后经采购人认可方可上岗。运营期间，中标供应商工作人员接受采购人管理人员督管。

1.2 中标供应商工作人员按照机房工作制度对废水、废气、渣滓、污泥进行日常工作。

1.3 中标供应商工作人员按照机房工作制度对污水系统设备、水管管路、药剂管路、风管管路、水泵、药剂桶、污泥压滤机等所有污水系统设备、附属设施进行日常维护。

1.4 中标供应商工作人员按照机房工作制度对医院污水需要预消毒的污水进行污水预消毒工作；消毒池废水消毒；污泥消化池添加消毒药剂使达标处置。

1.5 中标供应商工作人员负责污水站水泵、设施在污水站的上拉、下放、掏堵工作。

1.6 中标供应商按照工作要求做好现场机房安全管理、消防安全管理、危化品安全管理工作。

1.7 中标供应商负责污水机房、设施等环境卫生工作，使符合医院5S管理要求。

1.8中标供应商根据工作要求，对污泥进行压滤、堆码、协助装缷外运等工作。

1.9中标供应商负责污水管路检查时窨井盖的打开与闭合。

1.10中标供应商工作人员协助第三方检测工作，协助监测数据上报等工作。

1.11中标供应商按照工作要求做好工作台账记录。

1.12由于工作需要工作内容更改的，中标供应商工作必须按照新的工作制度、规范、流程执行。

- 废水排放标准：废水排放需达到以下排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠杆菌（MPN/L） | 1000 |
| 2 | 沙门氏菌 | 不得检出 |
| 3 | 志贺氏菌 | 不得检出 |
| 4 | pH | 6~9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）（mg/L） | 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD）（mg/L） | 100 |
| 7 | 悬浮物（SS）（mg/L） | 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | - |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 10 |
| 12 | 总汞（mg/L） | 0.05 |
| 13 | 总余氯（mg/L） | 2-8 |

2.1 非疫情期间接触池出口总余氯保持在2－8 mg/L之间。

2.2 疫情期间接触池出口总余氯保持在6.5-10 mg/L之间。

2.3 如上面无提及的水质排放标准，依照：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准执行。

- 2.4 如环保等管理部门有新的规定，比现行规定提出更高要求的，按照规定、要求最高标准执行。

- 废气排放标准：废气排放需达到以下排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分比%）） | 1% |

3.1 如上面无提及的废气排放标准，依照：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准执行。

3.2 如环保等管理部门有新的规定，比现行规定提出更高要求的，按照规定、要求最高标准执行。

3.3 污水处理站渣滓、污泥处置标准：依照环保等管理部门最新规定处置标准处置。

3.4 因进水水质严重超标时，中标供应商需要采取其他处理方法来达到约定排放标准，方案得到采购人许可后，由此产生的费用由采购人负责。

3.5 中标供应商应保证并负责排污口设施处于正常工作状态，不得出现偷排、漏排等违规污水处理行为，由于偷排、漏排等行为导致的法律、经济责任由中标供应商全部承担。

- 运维要求

- 中标供应商配置相应的人员和运维设施，由招标人进行考核，确认人员和配置符合运维要求，方可开展工作。

- 设施托管运营服务日常督管

- 2.1 中标供应商无按照工作制度、操作规程对设备进行运营。造成水质不达标的，每发现一次，罚款500元。如环保等管理部门有罚款的，中标供应商承当罚款。

- 2.2 中标供应商无按照工作制度、操作规程对设备进行设备维护，造成设备损坏的，中标供应商负责维修，无法维修的需换同型号相同品质设备，费用由中标供应商承当。如此项造成其他损失及罚款的，款项由中标供应商承当责任。

- 2.3 中标供应商需加强安全管理，如机房安全管理、运行安全人员管理、药剂安全管理、登高安全管理、有限安全空间管理，由于管理不当造成人员或设备损失的由中标供应商承当责任。

- 2.4 中标供应商在运维过程中，受到管理部门点名批评、立案调查、以及造成较大负面影响的，采购人有权立即终止合同，中标供应商承担所有责任和损失。

- 付款方式：

- 每季度等分结算，中标供应商于次季度前5日将上季度的工作报告提交至采购人进行审核，采购人签字确认并收到发票后7个工作日内支付上季度款项。

# 第四部分   合 同 条 款

（委托方）甲方：

（承接方）乙方：

甲方委托乙方承担                                      ，经双方协商一致，签订本合同。

一、本合同签订依据：

- 制订“合同主要条款”的依据是：《民典法》。

- 二、项目内容

甲方依法享有本协议污水处置的所有权。在本协议期间内，由乙方根据协议约定向甲方提供污水处理设施托管运营服务，具体内容包括如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施 | 设施正常运行、日常维护 |  |  |
| 2 | 药剂费 | 单过硫酸氢钾复合盐 |  |  |
| 3 | 在线运维 | 故障排除、仪器校准 |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |

注：

- 乙方负责瑞安市妇幼保健院污水处理站设备运营管理，确保废水、废气符合法律法规达标排放，渣滓、污泥符合法律法规合规处理。

- 乙方根据工作需要自行配置人员数量，负责污水站设备的维修、维护的工作，保证设备运行正常，日常工作顺利完成。设备运营期间不少于1名工作人员在现场运营，设备运营时间：24小时。

- 乙方负责院区污水相关日报、月度、季度、年度报表并上传平台。负责两院区管理部门要求的关于污水工作汇总、整改、上报等文档工作。负责万松、瑞祥两院区排污许可证、排水许可证更换业务。

- 乙方按照工作要求做好现场机房安全管理、药剂管理，保持机房卫生。

- 三、基本情况及工作任务与要求

- 合同总价为承包完成本次污水处理站设备运营管理服务需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括购置费、运输费、安装费、质保费、税费等费用。以及污水处理设施托管运营服务人员培训费、日常劳保用品、保洁用品、生活用品、污水运行配置设施用具、防护用品、维护维修工具、水质自检仪器、水质自检试剂试纸等跟工作相关的所有配置费用。

- 污水站设备的维保按清包形式，即维护和维修时产生的人工及安装费由乙方承担，维护和维修时产生的零配件费、耗材费等需提交甲方工程师确认，通过后由乙方负责采购安装，设备正常运行后，甲方支付所产生的零配件费及耗材费。

- 四、质量标准

- 乙方工作人员具体要求包括：

1.1 中标供应商工作人员遵守法律法规，医院规章制度，中标供应商工作人员持有效证件并由中标供应商培训后经采购人认可方可上岗。运营期间，中标供应商工作人员接受采购人管理人员督管。

1.2 中标供应商工作人员按照机房工作制度对废水、废气、渣滓、污泥进行日常工作。

1.3 中标供应商工作人员按照机房工作制度对污水系统设备、水管管路、药剂管路、风管管路、水泵、药剂桶、污泥压滤机等所有污水系统设备、附属设施进行日常维护。

1.4 中标供应商工作人员按照机房工作制度对医院污水需要预消毒的污水进行污水预消毒工作；消毒池废水消毒；污泥消化池添加消毒药剂使达标处置。

1.5 中标供应商工作人员负责污水站水泵、设施在污水站的上拉、下放、掏堵工作。

1.6 中标供应商按照工作要求做好现场机房安全管理、消防安全管理、危化品安全管理工作。

1.7 中标供应商负责污水机房、设施等环境卫生工作，使符合医院5S管理要求。

1.8中标供应商根据工作要求，对污泥进行压滤、堆码、协助装缷外运等工作。

1.9中标供应商负责污水管路检查时窨井盖的打开与闭合。

1.10中标供应商工作人员协助第三方检测工作，协助监测数据上报等工作。

1.11中标供应商按照工作要求做好工作台账记录。

1.12由于工作需要工作内容更改的，中标供应商工作必须按照新的工作制度、规范、流程执行。

- 废水排放标准：废水排放需达到以下排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠杆菌（MPN/L） | 100 |
| 2 | 沙门氏菌 | 不得检出 |
| 3 | 志贺氏菌 | 不得检出 |
| 4 | pH | 6~9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）（mg/L） | 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD）（mg/L） | 100 |
| 7 | 悬浮物（SS）（mg/L） | 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | - |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 10 |
| 12 | 总汞（mg/L） | 0.05 |
| 13 | 总余氯（mg/L） | 2-8 |

备注：

1）非疫情期间接触池出口总余氯保持在2－8 mg/L之间。

2）疫情期间接触池出口总余氯保持在6.5-10 mg/L之间。

3）如上面无提及的水质排放标准，依照：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准执行。

- 4）如环保等管理部门有新的规定，比现行规定提出更高要求的，按照规定、要求最高标准执行。

- 废气排放标准：废气排放需达到以下排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分比%）） | 1% |

备注：

1）如上面无提及的废气排放标准，依照：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准执行。

2）如环保等管理部门有新的规定，比现行规定提出更高要求的，按照规定、要求最高标准执行。

- 污水处理站渣滓、污泥处置标准：依照环保等管理部门最新规定处置标准处置。

- 因进水水质严重超标时，乙方需要采取其他处理方法来达到约定排放标准，由此产生的费用由甲方负责，如果污水处理系统超负荷运行不能达到排放标准，乙方应在一周内提出系统整改建议。

- 乙方应保证并负责排污口设施处于正常工作状态，不得出现偷排、漏排等违规污水处理行为，由于偷排、漏排等行为导致的法律、经济责任由乙方全部承担。

- 五、运维要求

- 人员培训

- 乙方负责对运维人员、维修人员设备和安全管理进行培训，使熟练操作相关设备，了解设备的结构。培训内容包括：设备运行培训、机房安全管理培训、用电安全培训、消防培训、危化品培训、5S管理工作培训、登高安全培训、有限空间安全培训等。培训后方可上岗。

- 设施托管运营服务日常督管

- 2.1 乙方无按照工作制度、操作规程对设备进行运营。造成水质不达标的，每发现一次，罚款500元。如环保局等管理部门有罚款的，乙方承当罚款和所造成的一切责任。

- 2.2 乙方需对工作人员进行岗前、岗中开展培训，如设备运行培训、机房安全管理培训、用电安全培训、消防培训、危化品培训、5S管理工作培训、登高安全培训、有限空间安全培训等，如工作有要求，需开展相关应急预案演练。由于乙方管理不当造成人员或设备损失的由乙方承当责任。

六、维修约定：

- 乙方保证在托管服务期间，保证污水站设备及附属设施24小时正常运行，污水处理站故障由乙方负责维修，方案和价格由总务科维修中心工程师确认后进行维修。

- 乙方工作人员无按照工作制度、操作规程对设备进行运行、维护，人为原因造成设备损坏的，乙方负责维修，无法维修的需换同型号相同品质设备，费用由乙方承当。如此项造成其他损失及罚款的，款项由乙方承当。

七、合同期限：

运营期限：    年  月  日-     年  月  日

- 八、付款方式

- 1.每季度等分结算，中标供应商于次季度前5日将上季度的工作报告提交至采购人进行审核，采购人签字确认并收到发票后7个工作日内支付上季度款项。

九、双方权利和义务

- 甲方的权利和义务

（1）甲方负责本项目的运行监管工作，按照本合同约定的相关规定执行。

（2）甲方应当接受已签署的托管运营协议的约束，并按照本协议的规定及时向乙方支付合同价款。

（3）委托运营期间，甲方不得设备维护、人员配置等方面干涉乙方的正常运营和管理。

（4）甲方须保证乙方运营期间的供水、供电、原有设备等正常运行。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应当根据合同规定确保合同进水量的污水全部经过处理，排放的出水符合排放标准，确保环保部门随机抽检合格。

- 若因乙方更名、合并、分立、撤销或权限变化时，乙方全部权利及义务均由变更后的单位享有和承担。

- 在委托运行期内，乙方负责项目设施的运行管理及维护，在委托运行期满时将项目设施完好移交给甲方。

- 乙方需对污水处理设施进行定期巡检，应确保设备设施运行正常，若有问题，及时将设备情况上报给甲方。

- 乙方如需对污水处理设施进行检修，应提前与甲方进行协商，不得擅自进行检修工作而影响甲方生产，否则，责任由乙方承担。

- 甲方在托管服务期间，要保证机组7天24h正常运行。污水处理站的设备设施非人为原因故障，维修所产生的材料配件费用由甲方承当，但方案和价格需由甲方确认后进行维修。

- 乙方至少安排一名工作员工每天24小时现场操作运行，使污水处理达标排放。

十、违约责任

- 甲方违约责任

1）甲方未按时支付技术服务费的，每逾期1日，应按照逾期应付款项的当日银行利率产生利息向乙方支付违约金。

- 乙方违约责任

1）若乙方未能按协议约定履行义务，经甲方书面催告后的 30 天内仍然未履行且无其他正当理由的，甲方有权解除协议要求乙方承担合同总价款20%的违约责任追究乙方的违约责任。

2）若乙方有如下违约情形，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担所有责任、经济损失，及同总价款20%的违约责任。

（1）乙方擅自无故解除本协议的；

（2）乙方运行排放的出水检查不达标，甲方受到环保局追加收费或罚款的。

（3）乙方在甲方管理部门督查中，连续2个月或累计3个月不合格。

（4）乙方值班人员连续2天或累计5天无人上岗。

（5）乙方值班人员1月内脱岗3次，或累计脱岗10次。

（6）乙方有偷排、漏排污水、污泥行为。

（7）乙方在运维期间，由于环保事件受到管理部门点名批评或立案调查。

（8）乙方在运维期间，由于环保事件受到媒体曝光。

（9）乙方有其它违法违纪行为，甲方认为对工作连续性、安全性有潜在隐患。

十一、不可抗力

- 任何一方如果因不可抗力而导致不能全部或部分履行本协议规定义务的，在不可抗力的影响范围内受影响的一方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，并不承担任何责任。

- 受到不可抗力影响双方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本协议下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响。

- 外排集水池受到其他水质污染未达标时，乙方不承担任何责任。

十二 保密条例

- 在协议期内，乙方需对甲方的水量、水质、设备状况、运行记录、管理机构及其他敏感信息等资料进行保密，乙方有客户到现场考察，需征求甲方的意见。

- 在协议期内，甲方需对乙方技术、药剂、管理模式、运营单价、人员资料等信息进行保密。

十三 其他事项

- 本合同经双方签字盖章后立即生效，共制作正本 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执贰份，具有同等法律效力。招投标文件、承诺书等为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

- 对合同条款做出任何修改，均须由甲、乙方双方协商，以书面补充合同形式进行，补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 如遇国家环保政策调整，本合同相关条款在甲乙双方协商下将做出相应调整，运营期间，如遇甲方水质剧烈变化，甲乙双方应就由此产生的成本增加、环保等问题进行协商解决。

- 甲方必须保证现场的安全问题，包括但不限于（走道、扶栏、梯子、池盖、设备、电器、线路、机械护栏罩等），如项目实施地管道混乱的，甲方应该进行整改。如在运营过程中因甲方存在的安全隐患而导致的重大事故均由甲方负全责。

十四、 争议的解决方式

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决；2、向瑞安市人民法院提起诉讼。

十五、 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 4份，甲方执2 份，乙方执2 份。

甲    方：（盖章）                           乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人：                                 法定代表人：

授权代表：                                   授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    开标一览表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |
|  | （大写） |  |  |

注：1、该表中报价应与附件二报价明细表中对应报价合计数相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件二   报价明细表

项目名称：                                                        项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 价 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件一“报价一览表”中报价总价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件三   投 标 函

致：瑞安市妇幼保健院

我方确认收到贵方提供的瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目[项目编号：ZJJS202312016]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制投标文件【正本壹份，副本贰份】；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市妇幼保健院污水处理设施托管运营服务项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的投标价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其                 中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《协议书》中的全部任务。

4  与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱：

开户银行：

帐    号：

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四     法定代表人授权书

瑞安市妇幼保健院：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目名称）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件五   技术与商务偏离表

- （商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件六  供应商2020年1月1日以来类似项目业绩

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件七  项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须随表提交相应的证书复印件。

2、一旦我单位中标，将配备上述团队小组成员，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件八    资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市妇幼保健院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 其它资质证明文件

- 投标供应商营业执照(复印件加盖公章)；

- 其他相关的荣誉证书等；（如有）

- 其它。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标供应商公章。

、

# 第六部分  评标办法

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由招标代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为三人（含）以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、投标人技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、商务标评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评标报告，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法），评标委员会先对资信技术标评审，然后对资信技术标符合招标文件要求的投标人进入商务标评审。评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（资信技术标和商务标分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按资信技术标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由业主在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标人。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过最高限价，按法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它招标方式进行招标，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。招标代理机构对评标报告充分评议研究后，以资信技术标和商务标合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消中标资格，并同时从备选的候选人中选择中标人。

六、评标细则

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 资信技术标与商务标分开装订、封装 |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
| 2 | 资格性检查 | 供应商资格 |  | 符合第二部分“投标供应商须知”第3“合格投标供应商”规定 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标报价不是固定价的； - 投标报价超过最高限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的； - 存在串通、抬标或弄虚作假情况的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 未实质性响应招标文件要求的； - 若招标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的； - 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的； |  |  |
| 4 | 资信技术评分 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |  |
| 4.1 | 业绩 | 8分 | 1.根据磋商供应商2020年1月1日以来运营项目业绩，每1个业绩得2分，最高得4分。 2.根据磋商供应商2020年1月1日以来药剂购置业绩，每1个业绩得2分，最高得4分。 （合同有效性认定：1.业绩以合同签订时间为准。2.提供合同复印件为准，否则不得分。） |  |
| 4.2 | 拟派项目负责人 | 3分 | 拟派项目负责人具备污（废）水技术人员培训证书的得3分； 注：需提供有效证书扫描件及近1个月社保缴纳证明文件复印件，否则不得分。 |  |
| 4.3 | 拟派项目服务人员 | 4分 | - 拟派人员（除项目负责人）具备相关部门颁发的有效期内的自动监控运行工证书的，每人得2分，最高得4分； 注：需提供有效证书扫描件及近1个月社保缴纳证明文件复印件，否则不得分。 |  |
| 4.4 | 运营方案 | 15分 | 根据运营方案的完整性、科学性、可行性、安全性（方案内容是否涵盖并符合或优于磋商文件全部内容和要求等），进行综合评价： 1.方案全面、合理，具有针对性的，得10-15分； 2.方案一般，针对性一般的，得5-10分； 3.方案简单，针对性较弱的，得1-5分； 4.无具体方案的或无针对性的，不得分。 |  |
| 4.5 | 质量保证 | 15分 | 根据供应商提供的服务质量保障体系及服务质量保障措施等内容，进行综合评价： 1.措施全面、合理，具有针对性的，得10-15分； 2.措施一般，针对性一般的，得5-10分； 3.措施简单，针对性较弱的，得1-5分； 4.无具体措施的或无针对性的，不得分。 |  |
| 4.6 | 应急预案 | 10分 | 根据供应商提供的应急预案内容是否合理、突发情况的响应时效以及处理流程，进行综合评价： 1.方案全面、合理，具有针对性的，得7-10分； 2.方案一般，针对性一般的，得3-7分； 3.方案简单，针对性较弱的，得1-3分； 4.无具体方案的或无针对性的，不得分。 |  |
| 4.7 | 优化建议措施 | 5分 | 针对本项目污水处理全过程管理的优化提升建议措施，进行综合评价： 1.措施全面、合理，具有针对性的，得4-5分； 2.措施一般，针对性一般的，得2-4分； 3.措施简单，针对性较弱的，得1-2分； 4.无具体措施的或无针对性的，不得分。 |  |
| 4.8 | 售后服务方案 | 10分 | 提供详细的售后服务方案，根据售后服务内容、服务点、售后服务响应时间、售后服务保证措施等内容。根据合理性和科学性由评委会进行评分： 1.方案全面、合理，具有针对性的，得7-10分； 2.方案一般，针对性一般的，得3-7分； 3.方案简单，针对性较弱的，得1-3分； 4.无具体方案的或无针对性的，不得分。 |  |
| 5 | 商务报价评分 | 合计30分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加招标人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标人的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标人的修正。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过的投标单位参加报价评分。 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： - 等于评标基准价的得满分30分； - 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料留存备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。